## Tags
id | tag_name | protocol_type | iec104_device_id | iec104_asdu_address | iec104_ioa | iec104_type_id | modbus_device_id | register_type | modbus_address | bit_offset | register_count | word_order | data_type | equation | calc | limit_mode | alarm_class | alarm_number | alarm_type | alarm_text | alarm_tooltip | consecutive_true_count | consecutive_false_count | chatter_filter_ms
1 | INV001_ACOvervoltage | iec104 | IEC1 | 1 | 2 | 11 | [6 empty] | Bool |  |  | High | Protection | 201 | alarm | INV001_ACOvervoltage | INV001_ACOvervoltage | 2 | 2 | 1000
2 | INV001_ACUndervoltage | iec104 | IEC1 | 1 | 3 | 11 | [6 empty] | Bool |  |  | High | Safety | 202 | alarm | INV001_ACUndervoltage | INV001_ACUndervoltage | 2 | 2 | 1000
3 | INV001_AFCISelfCheckFailure | iec104 | IEC1 | 1 | 5 | 11 | [6 empty] | Bool |  |  | Low | System | 203 | warning | INV001_AFCISelfCheckFailure | INV001_AFCISelfCheckFailure | 2 | 2 | 1000
4 | INV001_AbnormalGrounding | iec104 | IEC1 | 1 | 6 | 11 | [6 empty] | Bool |  |  | High | System | 204 | warning | INV001_AbnormalGrounding | INV001_AbnormalGrounding | 2 | 2 | 1000
5 | INV001_AbnormalPVModuleConfiguration | iec104 | IEC1 | 1 | 7 | 11 | [6 empty] | Bool |  |  | High | System | 205 | warning | INV001_AbnormalPVModuleConfiguration | INV001_AbnormalPVModuleConfiguration | 2 | 2 | 1000
6 | PR001_CircuitBreakerClosePosition | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 188 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 206 | warning | PR001_CircuitBreakerClosePosition | PR001_CircuitBreakerClosePosition | 2 | 2 | 1000
7 | PR001_CircuitBreakerFailureFailExternalTrip | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 189 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 207 | warning | PR001_CircuitBreakerFailureFailExternalTrip | PR001_CircuitBreakerFailureFailExternalTrip | 2 | 2 | 1000
8 | PR001_CircuitBreakerFailureInternalReTrip | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 190 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 208 | warning | PR001_CircuitBreakerFailureInternalReTrip | PR001_CircuitBreakerFailureInternalReTrip | 2 | 2 | 1000
9 | PR001_CircuitBreakerFailureTimerRunning | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 191 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 209 | warning | PR001_CircuitBreakerFailureTimerRunning | PR001_CircuitBreakerFailureTimerRunning | 2 | 2 | 1000
10 | PR001_CircuitBreakerOpenPosition | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 192 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 210 | warning | PR001_CircuitBreakerOpenPosition | PR001_CircuitBreakerOpenPosition | 2 | 2 | 1000
11 | PR001_ACTripFlag | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 193 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 211 | warning | PR001_ACTripFlag | PR001_ACTripFlag | 2 | 2 | 1000
12 | PR001_DCTripFlag | modbus |  |  |  |  | MB1 | 4x | 194 | 0 | 1 |  | Bool |  |  | High | Protection | 212 | warning | PR001_DCTripFlag | PR001_DCTripFlag | 2 | 2 | 1000

## IEC104
device_id | device_name | ip_address | port | t1 | t2 | t3 | k | w | gi_interval | description
IEC1 | Main RTU | 127.0.0.2 | 2404 | 15 | 10 | 20 | 12 | 8 | 60 | Main substation RTU

## ModbusDevices
device_id | device_name | ip_address | port | unit_id | connection_type | serial_port | baud_rate | parity | stop_bits | data_bits | description
MB1 | Protection Relay4 | 127.0.0.1 | 502 | 1 | tcp | [5 empty] | Protection Relay Device 4